游泳场所开放条件实地检查记录表

场所名称:

场所地址:

许可证编号:

场所面积:

检查单位：

检查人员:

检查时间:

| 项目类别 | 序号 | 检查项目 | 检查情况描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证照悬挂 | 1 | 经营者应当对体育执法人员依法履行监督检查职责予以配合 |  |  |
|  | 2 | 游泳场所有营业执照 | 1.有效期： 2.张贴位置要明显 |  |
|  | 3 | 游泳场所有高危险性体育项目经营许可证 | 1.企业法人、场所地址等相关信息与营业执照保持一致 2.有效期： 3.张贴位置要明显 |  |
| 规章制度张贴 | 4 | 在醒目位置悬挂社会体育指导员（游泳）、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书复印件等信息 |  |  |
|  | 5 | 在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示 | 游泳人员须知：酒后严禁游泳；有心脏病、高血压等患者严禁游泳等内容 |  |
|  | 6 | 在醒目位置悬挂安全生产岗位责任制，溺水抢救操作规程，溺水事故处理制度，游泳设施、设备、器材安全检查制度，救生员定期培训制度 |  |  |
| 从业人员管理 | 7 | 社会体育指导人员和救生员不得低于规定数量。水面面积在250m2及以下的，应至少配备游泳救生员3人；水面面积在250m2以上的，应按面积每增加250m2及以内增加1人的比例，配备游泳救生员 | 水面面积平方米 应当配备名救生员 实际配备名救生员 实际在岗名救生员 |  |
|  | 8 | 社会体育指导人员和救生员是否持证上岗 | 在岗人员与职业资格证相符 |  |
|  | 9 | 社会体育指导人员和救生员佩戴能标明其身份的醒目标识 |  |  |
| 泳池设施设备 | 10 | 游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色 |  |  |
|  | 11 | 无视线盲区 |  |  |
|  | 12 | 池面有醒目的水深度、深浅水区警示标识，或标志明显的深、浅水隔离带 | 游泳池浅水区水深应不大于1.2m，儿童游泳池的水深不大于0.8m |  |
|  | 13 | 带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少6米的范围内，水深应不小于1.35米 | 出发台6m范围内最小水深(m)： |  |
|  | 14 | 水面面积500㎡以下至少2个出入水池扶梯，500㎡以上（含500㎡）至少4个出入水池扶梯 | 出入水池扶梯数量（个）： |  |
|  |  | 扶梯应经过光滑倒角处理，不应有粗糙或锐角部位 |  |  |
|  | 15 | 游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑，在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5 | 池岸： |  |
|  |  |  | 卫生间： |  |
|  |  |  | 淋浴间： |  |
|  |  |  | 更衣室： |  |
|  | 16 | 更衣室与游泳池之间设置强制通过式浸脚消毒池 | 消毒池长度应不小于2m,宽度就与走道相同，有效水深不小于0.15m。 |  |
|  | 17 | 游泳池内的排水设施应设置安全防护罩 |  |  |
|  | 18 | 游泳池区域的水面水平照度不低于200lx | 最低照度（lx）： |  |
|  | 19 | 开放夜场有足够的应急照明灯 |  |  |
|  | 20 | 儿童游泳池不应配备戏水设备 |  |  |
|  | 21 | 有广播设施 |  |  |
|  | 22 | 游泳池水面面积250㎡以下的，应至少设置2个救生观察台，水面面积在250㎡及以上的，应按面积每增加250㎡及以内增设1个救生观察台 | 救生观察台数量(个)： |  |
|  | 23 | 救生观察台高度不小于1.5m | 救生观察台高度(m)： |  |
|  | 24 | 游泳池配置池水循环、净化、消毒处理设备 |  |  |
| 急救设施 | 25 | 有救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳、护颈套等救生器材 |  |  |
|  | 26 | 有急救药品、氧气袋等急救用品 |  |  |
| 其它事项 | 27 | 有符合建筑规范和消防规范的人员出入口和疏散通道，疏散通道应有明显标志 | 1.是否有标志 2.疏散通道是滞畅通 |  |
|  | 28 | 游泳池是否在注水、排水、清污期间停止营业 |  |  |
|  | 29 | 游泳池内人均游泳面积不小于2.5㎡ |  |  |
|  | 30 | 禁止向游泳人员出售含有酒精的饮料 |  |  |
|  | 31 | 在游泳开放时间内进行水质监测并记录 | 卫生部门的水质检测报告 |  |
|  | 32 | 游泳场所经营者应当投保体育意外伤害保险和场所责任保险 | 保险公司的保单 |  |
|  | 33 | 游泳场所内消防设施完好 | 灭火器压力达标且有效 |  |
|  | 34 | 开展游泳培训项目，教练员是否具有社会体育指导员（游泳）国家职业资格 |  |  |
| 需提供带走的资料 |  | 营业执照、许可证、社会指导员和救生员职业资格证、水质检测报告、购置保险单据、相关规章制度的复印件 |  |  |